Fiche Aménagement

|  | ECP_GAP_Rehab-Embrun Avenue Embrun - Commune de Gap | Priorité proposée | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la canalisation localisée Avenue Embrun, sur un linéaire total de 370 m.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la réalisation d’un chemisage de la canalisation de Ø400 mm sur un linéaire de 370 m.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Chemisage sur la longueur des tronçons concernés.

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 5 970.50 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 2 985.25 € |
| Amenée et repli du matériel |  |  | 1 | 1 800 € | F | 1 800.00 € |
| Réalisation de tests d'étanchéité - chemisage |  |  | 370 | 1.5 € | ml | 555.00 € |
| Chemisage |  | 400 | 370 | 155 € | ml | 57 350.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 68 660.75 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 6 866.08 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 10 299.11 € |
| TOTAL GAP_REH4 |  |  |  |  |  | 85 825.94 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Les conditions d’accès pour la réalisation des travaux seront définies en phase opérationnelle.

Par ailleurs, les investigations complémentaires permettront de détailler les opérations à réaliser au droit des ouvrages ponctuels : regards et branchements.