Fiche Aménagement

|  | ECP_GAP_Rehab- Pastore Commune de Gap | Priorité proposée | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne les canalisations localisées en en amont des déversoirs d’orage Pastore.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur ces zones est :

- La réalisation d’une inspection télévisée (ITV)

- La réalisation d’un chemisage de la canalisation de Ø1000 mm sur un linéaire de 845 m.

a

a

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Inspection ITV

- Chemisage sur la longueur des tronçons concernés.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 22 334.63 € |
| Amenée et repli du matériel |  |  | 1 | 1 800 € | F | 1 800.00 € |
| Inspection télévisée yc curage et report cartographique |  |  | 845 | 5.0 € | ml | 4 225.00 € |
| Réalisation de tests d'étanchéité - chemisage |  |  | 845 | 1.5 € | ml | 1 267.50 € |
| Chemisage |  | 1000 | 845 | 520 € | ml | 439 400.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 469 027.13 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 46 902.71 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 70 354.07 € |
| TOTAL GAP_SDEU_2a |  |  |  |  |  | 586 283.91 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Les conditions d’accès pour la réalisation des travaux seront définies en phase opérationnelle.

Par ailleurs, les investigations complémentaires permettront de détailler les opérations à réaliser au droit des ouvrages ponctuels : regards et branchements.