Fiche Aménagement

|  | ECP_GAP_Renouv-Fauvins Commune de Gap | Priorité proposée | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la canalisation localisée rue des Fauvins.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la dépose et la repose de la canalisation neuve d’un diamètre identique de Ø200 mm sur un linéaire de 510 m.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Dépose d’une canalisation Ø 200 mm sur 510 mètres

- Repose d’une canalisation Ø 200 mm sur 510 mètres

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 23 460.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 11 730.00 € |
| Branchement |  |  | 51 | 1 500 € | F | 76 500.00 € |
| Dépose de canalisation | Dépose de canalisation |  | 510 | 60 € | ml | 30 600.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue des Fauvins | 200 | 510 | 250 € | ml | 127 500.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 269 790.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 26 979.00 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 40 468.50 € |
| TOTAL GAP_REN15 |  |  |  |  |  | 337 237.50 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Branchements

Un recensement des branchements permettra de préciser le nombre de branchements à reprendre.

Réseaux existants

En phase opérationnelle, il sera nécessaire de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux secs présents sous la voirie pour affiner les cotes fil d’eau du réseau pluvial.

Accessibilité et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phases opérationnelles.