Fiche Aménagement

|  | ECP_GAP_Renouv-Tourronde Commune de Gap | Priorité proposée | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la canalisation localisée chemin de « la Basse Tourronde ».

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la dépose et la repose de la canalisation neuve d’un diamètre identique de Ø200 mm sur un linéaire de 100 m.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Dépose d’une canalisation Ø 200 mm sur 100 mètres

- Repose d’une canalisation Ø 200 mm sur 100 mètres

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 4 600.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 2 300.00 € |
| Branchement |  |  | 10 | 1 500 € | F | 15 000.00 € |
| Dépose de canalisation | Dépose de canalisation |  | 100 | 60 € | ml | 6 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Chemin de la Basse Tourronde | 200 | 100 | 250 € | ml | 25 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 52 900.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 5 290.00 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 7 935.00 € |
| TOTAL GAP_REN5 |  |  |  |  |  | 66 125.00 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Branchements

Un recensement des branchements permettra de préciser le nombre de branchements à reprendre.

Réseaux existants

En phase opérationnelle, il sera nécessaire de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux secs présents sous la voirie pour affiner les cotes fil d’eau du réseau pluvial.

Accessibilité et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phases opérationnelles.