Fiche Aménagement

|  | ECP_TAL_Rehab-Galaude Commune de Tallard | Priorité proposée | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Localisation

| Commune | Tallard |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la canalisation localisée quartier La Galaude.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la réalisation d’un chemisage de la canalisation Ø200 mm sur un linéaire de 160 m.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Chemisage sur la longueur du tronçon concerné.

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 1 964.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 982.00 € |
| Amenée et repli du matériel |  |  | 1 | 1 800 € | F | 1 800.00 € |
| Réalisation de tests d'étanchéité - chemisage |  |  | 160 | 1.5 € | ml | 240.00 € |
| Chemisage |  | 200 | 160 | 110 € | ml | 17 600.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 22 586.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 2 258.60 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 3 387.90 € |
| TOTAL TAL_REH1 |  |  |  |  |  | 28 232.50 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Les conditions d’accès pour la réalisation des travaux seront définies en phase opérationnelle.

Par ailleurs, les investigations complémentaires permettront de détailler les opérations à réaliser au droit des ouvrages ponctuels : regards et branchements.