Fiche Aménagement

|  | ECP_TAL_Rehab-Garenne Commune de Tallard | Priorité proposée | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Tallard |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la canalisation localisée quartier La Garenne.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la réalisation d’un chemisage de la canalisation de Ø200 mm sur un linéaire de 230 m.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Chemisage sur la longueur du tronçon concerné.

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 2 744.50 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 1 372.25 € |
| Amenée et repli du matériel |  |  | 1 | 1 800 € | F | 1 800.00 € |
| Réalisation de tests d'étanchéité - chemisage |  |  | 230 | 1.5 € | ml | 345.00 € |
| Chemisage |  | 200 | 230 | 110 € | ml | 25 300.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 31 561.75 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 3 156.18 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 4 734.26 € |
| TOTAL TAL_REH4 |  |  |  |  |  | 39 452.19 € |

Le prix proposé suppose que ces travaux sont réalisés dans le cadre d’aménagements plus conséquent. La mobilisation d’une équipe travaux pour uniquement ces opérations peut engendrer un coût plus important.

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Les conditions d’accès pour la réalisation des travaux seront définies en phase opérationnelle.

Par ailleurs, les investigations complémentaires permettront de détailler les opérations à réaliser au droit des ouvrages ponctuels : regards et branchements.