Fiche Aménagement

|  | RES_CLA _Ext-Urba-Roche Commune de Claret | Priorité proposée | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Claret |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

Le PLU comporte 1 zone à urbaniser AU à l’Ouest du hameau de Roche - Route des Roches - Basses maisons.

Le système concerné est celui de la station d’épuration Claret-Les Roches.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé est une extension du réseau existant en diamètre Ø150 mm sur un linéaire de 80 m, avec 2 branchements.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

Le chiffrage suppose que le réseau existant et la station d’épuration disposent d’une capacité résiduelle suffisante pour les nouveaux abonnés.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 2 300.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 1 150.00 € |
| Branchement |  |  | 2 | 1 500 € | F | 3 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Route des Roches - Basses maisons | 150 | 80 | 250 € | ml | 20 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 26 450.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 2 645.00 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 3 967.50 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 33 062.50 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Réseaux futurs

Une étude prospective des besoins des abonnés futurs est nécessaire afin de vérifier le dimensionnement du réseau futur et du nombre de branchements.

Réseaux existants

L’adéquation de la capacité du réseau existant principal et de la station d’épuration devra être également vérifiée.

Accessibilité et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phase opérationnelle.