Fiche Aménagement

|  | RES_CLA _Ext-Urba-Village Commune de Claret | Priorité proposée | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Claret |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

Le PLU comporte 3 zones à urbaniser AU en périphérie du centre-bourg, actuellement non-desservies par un réseau d’assainissement :

La Terrière, au Nord

Le Village - Route de la Fontaine, à l’Est

Aval - route de la Chouette, à l’Ouest

Le système concerné est celui de la station d’épuration Claret-Village

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé est une extension du réseau existant en 3 branches de diamètre identique de Ø150 mm sur un linéaire de 224 m, avec une dizaine de branchements.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

Le chiffrage suppose que le réseau existant et la station d’épuration disposent d’une capacité résiduelle suffisante pour les nouveaux abonnés.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 13 525.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 6 762.50 € |
| Branchement |  |  | 10 | 1 500 € | F | 15 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | La Terrière | 150 | 203 | 60 € | ml | 50 750.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Le Village - Route de la Fontaine | 150 | 168 | 250 € | ml | 42 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Aval - route de la Chouette | 150 | 110 | 250 € | ml | 27 500.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 155 537.50 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 15 553.75 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 23 330.63 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 194 421.88 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Réseaux futurs

Une étude prospective des besoins des abonnés futurs est nécessaire afin de vérifier le dimensionnement du réseau futur et du nombre de branchements.

Réseaux existants

L’adéquation de la capacité du réseau existant principal et de la station d’épuration devra être également vérifiée

Accessibilité et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phase opérationnelle.