Fiche Aménagement

|  | RES_NEF_Ext-Urba Neffes Village | Priorité proposée | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Neffes |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

Le PLU comporte 2 zones à urbaniser AU en périphérie du centre-village, actuellement non-desservies par un réseau d’assainissement :

Grand Champ & Serre-Rispaud, au Nord ;

L'Auche, au Sud.

Le système concerné est celui de la station d’épuration de Neffes

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé est une extension du réseau existant en diamètre Ø200 mm sur un linéaire total de 744 m, en 2 branches. On estime le nombre de branchements à une quinzaine.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 20 850.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 1 150.00 € |
| Branchement |  |  | 13 | 1 500 € | F | 3 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Grand Champ & Serre-Rispaud, | 200 | 462 | 250 € | ml | 115 500.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | L'Auche | 200 | 282 | 250 € | ml | 70 500.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 239 775.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 23 977.50 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 35 966.25 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 299 718.75 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Réseaux futurs

Une étude prospective des besoins des abonnés futurs est nécessaire afin de vérifier le dimensionnement du réseau futur et du nombre de branchements.

Réseaux existants

L’adéquation de la capacité du réseau existant principal et de la station d’épuration devra être également vérifiée

Accessibilité et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phase opérationnelle.