Fiche Aménagement

|  | SER_CAGTD_ANC Création d’un service Public Assainissement Non-Collectif | Priorité proposée | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Agglomération | Ensemble du service |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

La base de données cartographiques transmise pour le schéma directeur localise 1075 installations d’assainissement non-domestiques. Cet inventaire nécessite a priori une actualisation, l’exploitant en ayant identifié 21% de plus avec 1355 installations.

Ces équipements ne font actuellement pas l’objet de contrôle.

Afin d’assurer le suivi de la conformité des installations, un service dédié doit être mis en place par la Communauté d’Agglomération.

A noter que la politique actuelle de la CAGTD est le maintien des installations existantes plutôt que le développement du réseau pour un raccordement aux systèmes collectifs (parfois proposé dans les schémas directeurs antérieurs).

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

Il est proposé de procéder à la mise en place d’un service dédié au suivi des installations non-collectives. La personne en charge du service aura pour missions :

Organisation

Organiser administrativement et financièrement le SPANC,

Chercher, organiser des moyens de financement du SPANC,

Assurer la transmission de toutes les pièces nécessaires au service chargé de la facturation,

Identifier des pistes de progrès et participer à l’amélioration du service.

Volet règlementaire

Etablir la liste des usagers faisant l’objet d’un suivi par le service et devant être suivis par le service,

Contribuer à l’évolution du règlement de l’assainissement.

Etudes et contrôles

Etre un interlocuteur technique pour l’ensemble des personnes souhaitant avoir des réponses pratiques aux questions concernant les installations d’assainissement non-collectif,

Réaliser des diagnostics des installations sur le terrain, avec :

L’identification de la charge de pollution en entrée et en sortie,

La localisation du point de rejet et du milieu récepteur,

L’examen des installations et des documents associés,

Un contrôle inopiné du milieu récepteur de surface ;

Suivre les études techniques.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Les nombreuse installations présentes sur le territoire de la Communauté d’Agglomération ainsi que l’état actuel d’avancement sur le sujet justifient la création d’un service avec :

1 Equivalent Temps Plein complet pour les 5 premières années.

A terme, ½ ETP pourra être suffisant.

- Détail du chiffrage

Le financement du service s’établit donc sur 15 ans en 2 temps :

Les 5 premières années :	438 K€, soit 88 KEHT/an,

Les 10 années suivantes :	388 K€, soit 39 KEHT/an.

| Intitulé | Détail | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste à temps plein | Période de lancement sur 5 ans à plein temps | 5 | 50 000 € | an | 250 000.00 € |
| Contrôle d'installation ANC | Période de lancement sur 5 ans - contrôle et visite bi-hebdomadaire | 400 | 250.0 € | Unité | 100 000.00 € |
| Poste à temps plein | Période de fonctionnement sur 10 ans à mi-temps | 5 | 50 000 € | an | 250 000.00 € |
| Contrôle d'installation ANC | Période de fonctionnement sur 10 ans - contrôle et visite bimensuelle | 240 | 250.0 € | Unité | 60 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  | 660 000.00 € |
| Divers et imprévus |  |  | 15% |  | 99 000.00 € |
| TOTAL |  |  |  |  | 759 000.00 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Le service ne sera opérationnel qu’au bout d’un an environ, comprenant la procédure de recrutement et la prise de connaissance du territoire et des installations d’ANC par l’agent en charge du service.

Le chiffrage est proposé pour une durée de 15 ans mais peut être étudié pour une durée différente en fonction des besoins.