Fiche Aménagement

|  | SER_CAGTD_RND Création d’un service Rejets Non-Domestiques | Priorité proposée | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Agglomération | Ensemble du service |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

Le Schéma Directeur a mis en évidence de nombreuses problématiques de surcharges organiques ou de graisses en entrée des stations d’épuration de Gap, Tallard et la Saulce, en particulier dues aux rejets non domestiques.

Jusqu’à présent les établissements n’ont pratiquement pas fait l’objet de contrôle. La CAGTD ne dispose que d’une seule convention de rejet (station-service Total, à Gap).

A partir d’une liste initiale de 381 établissements potentiellement concernés, et de démarches postales et téléphoniques, 33 entreprises ont été visitées dans le cadre du schéma directeur, avec le recueil des données nécessaires à l’élaboration de la procédure de régularisation des rejets.

Les investigations menées auprès des industriels montrent de potentielles non conformités des rejets.

Afin d’assurer le suivi de la conformité des rejets non domestiques, un service dédié doit être mis en place par la Communauté d’Agglomération.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

Il est proposé de procéder à la mise en place d’un service dédié au suivi des rejets non domestiques. La personne en charge du service aura pour missions :

Organisation

Organiser administrativement et financièrement le service RND,

Chercher, organiser des moyens de financement du service RND,

Assurer la transmission de toutes les pièces nécessaires au service chargé de la facturation,

Identifier des pistes de progrès et participer à l’amélioration du service.

Volet règlementaire

Etablir la liste des usagers faisant l’objet d’un suivi par le service et devant être suivis par le service,

Rédiger et cosigner les conventions ou autorisations de rejet dans le réseau public

Contribuer à l’évolution du règlement de l’assainissement.

Etudes et contrôles

Etre un interlocuteur technique pour l’ensemble des personnes souhaitant avoir des réponses pratiques aux questions concernant les Rejets Non Domestiques (Mairie, entreprises, artisans, bureaux d’études…),

Réaliser des diagnostics d’installations sur le terrain ; effectuer des contrôles inopinés sur le réseau par des prélèvements d’échantillons pour un bilan de pollution de type non-domestique,

Suivre les études techniques.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Les nombreux industriels présents sur le territoire de la Communauté d’Agglomération ainsi que l’état actuel d’avancement sur le sujet justifient la création d’un service avec :

1 Equivalent Temps Plein complet pour les 5 premières années.

A terme, ½ ETP pourra être suffisant.

- Détail du chiffrage

Le financement du service s’établit donc sur 15 ans en 2 temps :

Les 5 premières années :	688 K€, soit 138 KEHT/an,

Les 10 années suivantes :	538 K€, soit 54 KEHT/an.

| Intitulé | Détail | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste à temps plein | Période de lancement sur 5 ans à plein temps | 5 | 50 000 € | an | 250 000.00 € |
| Contrôle de rejet - bilan de pollution industriel (prélevt+analyse) | Période de lancement sur 5 ans - contrôle et visite hebdomadaire | 200 | 1 500 € | Unité | 300 000.00 € |
| Poste à temps plein | Période de fonctionnement sur 10 ans à mi-temps | 5 | 50 000 € | an | 250 000.00 € |
| Contrôle de rejet - bilan de pollution industriel (prélevt+analyse) | Période de fonctionnement sur 10 ans - contrôle et visite mensuel | 120 | 1 500.0 € | Unité | 180 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  | 980 000.00 € |
| Divers et imprévus |  |  | 15% |  | 147 000.00 € |
| TOTAL |  |  |  |  | 1 127 000.00 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Le service ne sera opérationnel qu’au bout d’un an environ, comprenant la procédure de recrutement et la prise de connaissance du territoire et des entreprises par l’agent en charge du service.

Le chiffrage est proposé pour une durée de 15 ans mais peut être étudié pour une durée différente en fonction des besoins.