Estimation des flux financiers associés aux forages d’eau

Périmètre  -  Les services liés aux forages couvrent  les travaux de génie civil de construction des ouvrages mais également l’exploitation et l’entretien des ouvrages. Le périmètre recouvre les forages utilisés par les services d’eau, les industriels, les agriculteurs et les ménages (forages privé).

Chiffres clés

- Environ 116 000 forages d’eau sur le bassin RMC ont été recensés en 2012 [1]

- Le prix moyen d’investissement pour un forage est estimé à 100 € /m foré [2]

- La durée de vie d’un forage est supposée égale à 30 ans [2]

Résultats

Tableau 1 : Estimation du coût annuel du service de forages d’eau en RMC hors charges d’exploitation

# Méthodologie de calcul et principales hypothèses

La première étape a consisté à recenser le nombre de forages d’eau sur le bassin RMC. La Banque du Sous Sol  (BSS) du BRGM nous a permis d’identifier 77 474 forages [1]. La BSS est une base déclarative visant à améliorer la connaissance du sous sol français. Les ouvrages en BSS ne représentent que les 2/3 des ouvrages existants [2]. Ainsi, le patrimoine de forage a été ajusté et estimé à 116 211 forages.

Dans cette étude, nous admettrons un coût moyen de 100 € par mètre foré [2]. S’ajoutent à ce coût, les frais relatifs aux équipements annexes (pompe, colonne de refoulement, câbles d'alimentation de la pompe, ballon de forage, etc…) qui s’élève à 1500 €/forage [3].

Le patrimoine des forages d’eau en RMC a été déterminé grâce aux profondeurs des forages déclarées dans la BSS (profondeur moyenne estimée à 16m sur la base des infos renseignées dans la base BSS). L’extrapolation à l’ensemble du patrimoine a ensuite été réalisée.

Le coût présenté dans le tableau 1 correspond à l’amortissement sur 30 ans des coûts d’investissement décrits précédemment.

Les subventions destinées aux forages d’eau sont supposées nulles.

Le tableau ci-dessous présente le détail du calcul du coût du service relatif aux  forages d’eau sur le bassin RMC :

Tableau 2 : Détail du calcul du coût du service relatif aux  forages en eau sur le bassin RMC

A dire d’expert, les coûts d’exploitation et d’entretiens des forages d’eau sont extrêmement variables d’un forage à un autre même pour des utilisations similaires et, par ailleurs, nous n’avons pas été en mesure d’isoler les coûts de fonctionnement dédiés au forage d’eau. Les coûts de fonctionnement n’ont donc pas été estimés.

Sources

[1] Extraction de la base du sous sol (BSS)

[2] Echange de mails avec des responsables de la direction des Géoressources du BRGM

[3] http://forage.comprendrechoisir.com/comprendre/prix-forage