Estimation des flux financiers associés à l’hydroélectricité

Périmètre  -  Le périmètre de l’usage hydroélectrique de l’eau peut inclure l’utilisation d’un ensemble d’infrastructures très différentes, dont les ouvrages de génie civil (prise d’eau, canal d’amenée et/ou conduite forcée), les aménagements piscicoles (passe à poissons,…), les équipements hydromécaniques et électriques. Deux scénarios de calcul sont présentés dans cette fiche selon deux périmètres différents :

- Scénario 1 intégrant uniquement l’utilisation du génie civil (60 % des investissements)

- Scénario 2 intégrant l’ensemble des ouvrages de génie civil ainsi que les équipements hydromécaniques et électriques

Les montants présentés sont hors coûts environnementaux, c'est-à-dire hors coûts constatés suite à une dégradation du milieu aquatique.

# Chiffres clés

- Les bassins RM&C représente en moyenne 60% de l’hydroélectricité produite en France (dont 40% en Rhône alpes)

- Cout de production complet d’un ouvrage hydroélectrique : 65 euros/MWh produit

# Tableau 1 : Coûts et flux financiers annuels relatifs à l’hydroélectricité sur le bassine RMC en M€

# Méthodologie de calcul et principales hypothèses

- Un recensement du patrimoine hydro-électrique en RM&C a été réalisé sur base des données de l’agence de l’eau RMC [1].

# Tableau 2 : Recensement du patrimoine hydro-électrique du bassin RMC

- Les coûts d’investissement ont été déterminés sur base des données du rapport de la DGEC*[2] mais également celles fournies par l’UFE** [3]. Ces coûts regroupent aussi bien les frais de dossier et d’études, les investissements liés au génie civil et les coûts associés aux équipes hydromécaniques.

Le tableau 3 présente la répartition du coût d’investissement d’une installation hydroélectrique en fonction de ces différents postes et les durées d’amortissement associées [2] :

# Tableau 3 : Répartition des coûts d’investissement

Les calculs du coût d’investissement moyen et de l’amortissement annuel du capital  ont été effectués sur deux périmètres. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous:

# Tableau 4 : Deux scénarios du coût d’investissement en M€ et de son amortissement

Source : Direction Générale de l’Energie et du Climat

# Tableau 4 Bis : Deux scénarios du coût d’investissement en M€  et de son amortissement

Source : Union Française de l’Electricité

Les coûts d’investissement relatifs aux ouvrages hydro-électriques étant très variables entre les petits ouvrages (< 7,5 MW) et les grandes installations (> 7,5 MW), une répartition par catégorie d’ouvrages a été établie afin d’estimer au mieux l’amortissement du capital du patrimoine hydro-électrique sur le bassin.

Une moyenne des données de la DGEC et de celles de l’UFE a ensuite été réalisée pour aboutir aux amortissements annuels de capital présentés dans le tableau 1.

- Les charges d’exploitation et les transferts payés, quant à eux,  sont issus des données fournies par l’Agence de l’Eau et le rapport financier de la VNF et sont regroupés dans le tableau 4 :

# Tableau 4 : Estimation des charges d’exploitation et des transferts payés pour le service hydroélectrique

Les taxes et redevances incluent la taxe VNF et les redevances prélèvement versées à l’Agence de l’Eau.

- Les industriels (EDF et CNR) perçoivent des aides de la part de l’Agence de l’Eau, majoritairement pour des sur les opérations de continuité biologique (franchissement, connectivité dont restauration de lônes). Sur la période 2010-2011, le montant annuel d’aides de la part de l’Agence de l’Eau RMC est de 8,2 M€ (3,9 M€ pour la CNR et 4,3 M€ pour EDF) [4].

# Sources :

[1] Fichier des redevances de prélèvement hydro-électrique perçues par l’agence de l’eau RMC en 2011

[2] DGEC 2008 – « Synthèse publique de l'étude des coûts de référence de la production électrique »

[3] Entretiens téléphoniques avec un membre de l’UFE (Unité Française de l’Electricité)

[4] Politique de l’agence vis-à-vis de la production d’électricité par les ouvrages hydrauliques des bassins RM&C, 16/09/2011