## BU
Prix de mars 2008
Affichage
#REF! | Coût d'investissement privé |  | Prix unitaire | Quantité | Montant (HT) | Coût d'investissement public |  | Prix unitaire | Quantité | Montant (HT)
| Branchement partie privée (habitation existante) |  | 1400 |  |  |  | Roche | 40
| Branchement partie privée (habitation future) |  | 1200 |  |  |  | Enlèvement de canalisation existante | 45
| Plus-value pour poste individuel |  | 2300 |  |  |  | Divers : Fonçage sous la voie SNCF | 40000
| Plus-value pour linéaire de réseau privatif |  | 100 |  |  |  | Fossé enherbé | 25
| Plus-value pour terrains rocheux |  | 50 |  |  |  | Déversoir d'orage | 5000
| Plus-value pour by-pass de fosse septique |  | 2100 |  |  |  | Déconnexions de réseau | 5000
[7 empty] | Etanchéification de réseau | 20000
#REF! | Coût d'investissement public |  | Prix unitaire | Quantité | Montant (HT)
| Branchements |  |  |  |  | Refoulement
| Reprise de branchement particulier |  | 1000 |  |  |  | 50 à 100 EH | 17000
| Déconnexion de grille |  | 1000 |  |  |  | 100 à 400 EH | 32000
| Création de branchement particulier |  | 1000 |  |  |  | 400 à 800 EH | 40000
| Réseaux (regards et pose compris) | [5 empty] | 800 à 2000 EH | 50000
1 | Gravitaire | [5 empty] | 2000 à 5000 EH | 60000
|  | Ø 200 | 180 |  |  |  | 5000 à 10000 EH | 70000
|  | Ø 200 fonte | 200 |  |  |  | 10000 à 20000 EH | 80000
|  | Ø 300 | 230 |  |  |  | Conduite refoulement PEHD 90/110 | 100
|  | Ø 400 | 250
|  | Ø 500 | 300
|  | Ø 600 | 400 |  |  | Bassins de rétention
|  | Ø 800 | 475 |  |  |  | Bassin à ciel ouvert | 50
|  | Ø 1000 | 550 |  |  |  | Bassin enterré | 400
|  | Ø 1200 | 650 |  |  |  | Bassin semi-enterré | 150
|  | Ø 1500 | 750 |  |  |  | Bassin étanche | 100
|  | Ø 300 fonte | 250 |  |  |  | Automatismes et régulation | 10000
|  | Ø 500 fonte | 350 |  |  |  | Autosurveillance | 5000
[7 empty] | Pompe de relevage | 50000
|  | Plus value Fonte Etanche | 20%
|  | Réfection de chaussée (voie dep secondaire ou voie communale importante) | 25 |  | #REF! |  |  |  | 0
[6 empty] | Coût prévisionnel d'exploitation |  | Prix unitaire | Quantité | Montant (HT)
|  | Réfection de chaussée (route départementale principale et route nationale) | 100 |  |  | Curage préventif réseau, petites réparations |  | 1.5 |  | 0
[6 empty] | Suivi et entretien des déversoirs d'orage |  | 1000
|  | Surprofondeur (3 à 5 m) | 40 |  |  | Entretien et fonctionnement poste de refoulement |  | 15% de l'investissement |  | 0
[6 empty] | Entretien des bassins de rétention |  | 10000 |  | 0

## calcul
Canalisation
Plus value Fonte Etanche | 20%
Réfection de chaussée (voie dep secondaire ou voie communale importante) | 25
Réfection de chaussée (route départementale principale et route nationale) | 100
Surprofondeur (3 à 5 m) | 40
Fonte étanche + Réfection voie secondaire ou communale |  | 30
Fonte étanche + Réfection départementale et nationale |  | 120
Fonte étanche + Réfection voie secondaire + Surprofondeur |  | 78
Fonte étanche + Réfection départementale + Surprofondeur |  | 168
Réfection voie secondaire ou communale + Surprofondeur |  | 65
Réfection départementale et nationale + Surprofondeur |  | 140
Refoulement
Refoulement avec refection de chaussée (voie secondaire) |  | 125
Refoulement avec refection de chaussée (voie départementale) |  | 200
Refoulement sans refection de chaussée |  | 100
Plus value étanche + réfection voie secondaire |  | 25
Plus value étanche + réfection voie départementale |  | 40
Plus value étanche sans réfection voie secondaire |  | 20

## route de brossin
RHAP160306 | Ampuis ASS/EP
RHAP160305 | Ampuis AEP |  |  |  |  | Diagnostic des réseaux d'assainissement Communauté de Communes du Syndicat 3 Rivières Fiches Actions - Proposition de travaux
RHAP160159 | SIVU de la Pray
RHAP160192 | Ancy
RHAP160110 | Tramoyes Ass
RHAP160183 | Tramoyes EP
RHAP160163 | Villié-Morgon
RHAP160315 | Saint Igny de vers |  |  | Commune | Roisey |  | Priorité 3 |  | Fiche action n° |  |  |  | 1 | Plan des travaux
RHAP160106 | CCM3R |  |  | Diagnostic de la situation actuelle |  |  |  |  | Type de travaux |  | Mise en séparatif
RHAP160127 | S3R | [12 empty] | Localisation: Roisey - Route de Brossin
RHAP1603443 | Pilat rhodanien |  |  | Le reseau de collecte du secteur 6 de Roisey (route de l'aucize/route de Brossin) est actuellement en unitaire. |  |  |  |  | Description des travaux
RHAP160120 | CCDSV
RHAP160357 | Chaponost | [7 empty] | Création d'un réseau eaux usées : - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 384 ml. - Création d'un exutoire EP sur 110 ml en DN 300 avec connexion sur le réseau EP à créer sur la commune de Bessey (puis ex sur BES-RPE-26) - Connexion au réseau EU. - Déconnexion du réseau UN (qui devient réseau EP) du réseau EU. - Création de branchements privatifs (20). Environ 50 EH
RHAP160347 | Les haies
RHAP160394 | Pont de l'isère
RHAP160474 | Condorcet
Charolles
Roisey
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Gain attendu
Diminution de l'apport d'eau météorique à l'entrée de la station. Et élimination de 3,6 m3/j d'ECPP
[5 empty] | Caractéristique | Description |  | Plus value |  | Unité | Chiffrage | Quantité | Total
|  |  |  | Canalisation EU | 200 | Réfection de chaussée (route départementale principale et route nationale) |  | 100 |  | unité | 180 | 304 | 85120
|  |  |  | Canalisation EU | 200 | - |  | - |  | ml | 180 | 80 | 14400
|  |  |  | Canalisation EP | 300 | - |  | - |  | ml | 230 | 110 | 25300
|  |  |  | Travaux divers partie public | Création de branchement particulier | Raccordement de branchement |  | - |  | unité | 1000 | 20 | 20000
|  |  |  | Travaux divers partie public | Connexion réseau existant | Connexion réseau existant |  | - |  | Unité | 1000 | 3 | 3000
Légende: Réseau UN existant : Réseau UN existant transformé en EP : Réseau EU a créer : Réseau EU existant : Réseau EP à créer
|  |  |  | Travaux divers partie public | Déconnexions de réseau | déconnecter le réseau existant |  |  |  | Unité | 5000 | 3 | 15000
|  |  |  | Total | Total investissement public | [7 empty] | 162820
[5 empty] | Montant part eaux usées avec Etudes diverses | [6 empty] | 20% | 32564
[5 empty] | Total investissement public avec Etudes diverses | [6 empty] | 20% | 195384
|  |  |  | Refoulement avec refection de chaussée (voie secondaire) |  |  | 125
|  |  |  | Refoulement avec refection de chaussée (voie départementale) |  |  | 200
|  |  |  | Refoulement sans refection de chaussée |  |  | 100
|  |  |  | Plus value étanche + réfection voie secondaire |  |  | 25
|  |  |  | Plus value étanche + réfection voie départementale |  |  | 40
ml |  | 5% |  | Plus value étanche sans réfection voie secondaire |  |  | 20
unité | oui | 10% |  | non |  |  | 0
Forfait | non | 15%
m3 |  | 20%
200 | Plus value Fonte Etanche
300 | Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale)
400 | Réfection de chaussée (route départementale principale et route nationale)
500 | Surprofondeur (3 à 5 m)
600 | Fonte étanche + Réfection voie secondaire ou communale
800 | Fonte étanche + Réfection départementale et nationale
1000 | Fonte étanche + Réfection voie secondaire + Surprofondeur
1200 | Fonte étanche + Réfection départementale + Surprofondeur
Réfection voie secondaire ou communale + Surprofondeur
Réfection départementale et nationale + Surprofondeur
-
Plus-value pour linéaire de réseau privatif
Coût d'investissement public |  |  | Reprise de branchement particulier
Déconnexion de grille
|  |  | Création de branchement particulier |  |  |  | Raccordement de branchement
Coût d'investissement privé |  |  | Branchement partie privée (habitation existante) |  |  |  | Modification des branchements
|  |  | Branchement partie privée (habitation future) |  |  |  | Suppression de branchement
|  |  | Roche |  |  |  | Enlévement de roche
|  |  | Enlèvement de canalisation existante |  |  |  | Ajout de roche
|  |  | Fossé enherbé |  |  |  | Supression de la canalisation existante
|  |  | Déversoir d'orage |  |  |  | Supression/modification du fossé
|  |  | Déconnexions de réseau |  |  |  | Création d'un fossé
|  |  | Etanchéification de réseau |  |  |  | déconnecter le réseau existant
|  |  | Connexion réseau existant |  |  |  | Création d'un DO
|  |  | - |  |  |  | Modification d'un DO
|  |  | Plus-value pour poste individuel |  |  |  | Etanchéifier le réseau
|  |  | Plus-value pour linéaire de réseau privatif |  |  |  | Connexion réseau existant
|  |  | Plus-value pour terrains rocheux |  |  |  | -
Plus-value pour by-pass de fosse septique
50 à 100 EH |  |  | -
100 à 400 EH
400 à 800 EH
800 à 2000 EH
2000 à 5000 EH
5000 à 10000 EH
10000 à 20000 EH
-
Bassin à ciel ouvert | [5 empty] | 0-400 m3 | 800
Bassin enterré | [5 empty] | 400-800 m3 | 1000
Bassin semi-enterré | [5 empty] | 800-1200 m3 | 1500
Bassin étanche | [5 empty] | 1200-1500 m3 | 1700
- | [5 empty] | Zone innondable | 10%
Automatismes et régulation | [5 empty] | Présence de roche | 10%
Autosurveillance | [5 empty] | Zone innondable + Présence de roche | 20%
Pompe de relevage | [5 empty] | - | 0%
Automatismes + autosurveillance
Automatismes + pompe de relevage
Automatisme + autosurveillance + pompe de relevage
Autosurveillance + pompe de relevage
-
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes d'Ampuis ASS/EP Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Ampuis ASS/EP
Diagnostic des réseaux d'eaux Potables Communes d'Ampuis AEP Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Ampuis AEP
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communauté de Communes du SIVU De la Pray Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | SIVU de la Pray
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communauté de Communes de l'Ouest Rhôdanien Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Ancy
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Tramoyes ASS Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Tramoyes Ass
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Tramoyes EP Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Tramoyes EP
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Villié-morgon Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Villié-Morgon
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Saint Igny de Vers Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Saint Igny de vers
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communauté de Communes de Montmerle 3 Rivières Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | CCM3R
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communauté de Communes du Syndicat 3 Rivières Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | S3R
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communauté de Communes du Pilat Rrhôdanien Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Pilat rhodanien
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communauté de Communes Dombes Saône Vallé Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | CCDSV
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Chaponost Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Chaponost
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes des Haies Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Les haies
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Pont de L'Isère Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Pont de l'isère
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Condorcet Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Condorcet
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Charolles Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Charolles
Déconnexion réseau EP
Connexion réseau EU
Connexion sur le réseau EP créer sur la commune de Bessey

## le bourg
RHAP160306 | Ampuis ASS/EP
RHAP160305 | Ampuis AEP |  |  |  |  | Diagnostic des réseaux d'assainissement Communauté de Communes du Syndicat 3 Rivières Fiches Actions - Proposition de travaux
RHAP160159 | SIVU de la Pray
RHAP160192 | Ancy
RHAP160110 | Tramoyes Ass
RHAP160183 | Tramoyes EP
RHAP160163 | Villié-Morgon
RHAP160315 | Saint Igny de vers |  |  | Commune | Roisey |  | Priorité 1 |  | Fiche action n° |  |  |  | 2 | Plan des travaux
RHAP160106 | CCM3R |  |  | Diagnostic de la situation actuelle |  |  |  |  | Type de travaux |  | Mise en séparatif
RHAP160127 | S3R | [12 empty] | Localisation: Roisey - Bourg - Font Chana
RHAP1603443 | Pilat rhodanien |  |  | Le reseau de collecte de ce secteur du bourg de Roisey (rue du Pilat/ passage du Vivier) est actuellement en unitaire. |  |  |  |  | Description des travaux
RHAP160120 | CCDSV
RHAP160357 | Chaponost | [7 empty] | Création d'un réseau eaux usées : - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 371ml. - Connexion au réseau EP existant (Vers zone humide ROI ZH-2?) - Connexion duréseau EU au réseau séparatif eaux usées conservé en aval. - Déconnexion du réseau UN (qui devient réseau EP) vers le réseau eaux pluviales existant. - Création de branchements privatifs (12). Environ 30 EH
RHAP160347 | Les haies
RHAP160394 | Pont de l'isère
RHAP160474 | Condorcet
Charolles
Roisey
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Gain attendu
Diminution de l'apport d'eau météorique à l'entrée de la station. Surface active non déterminé
[5 empty] | Caractéristique | Description |  | Plus value |  | Unité | Chiffrage | Quantité | Total
|  |  |  | Canalisation EU | 200 | Réfection de chaussée (route départementale principale et route nationale) |  | 100 |  | unité | 180 | 286 | 80080
|  |  |  | Canalisation EU | 200 | Réfection voie secondaire ou communale + Surprofondeur |  | 65 |  | ml | 180 | 85 | 15300
|  |  |  | Canalisation EP | 300 | - |  | - |  | ml | 230 | 0 | 0
|  |  |  | Travaux divers partie public | Création de branchement particulier | Raccordement de branchement |  | - |  | unité | 1000 | 12 | 12000
|  |  |  | Travaux divers partie public | Connexion réseau existant | Connexion réseau existant |  | - |  | Unité | 1000 | 1 | 1000
Légende: Réseau UN existant : Réseau UN existant transformé en EP : Réseau EU a créer : Réseau EP existant : Réseau EU existant: Réseau EP à créer
|  |  |  | Travaux divers partie public | Déconnexions de réseau | déconnecter le réseau existant |  |  |  | Unité | 5000 | 1 | 5000
|  |  |  | Total | Total investissement public | [7 empty] | 113380
[5 empty] | Montant part eaux usées avec Etudes diverses | [6 empty] | 20% | 22676
[5 empty] | Total investissement public avec Etudes diverses | [6 empty] | 20% | 136056
|  |  |  | Refoulement avec refection de chaussée (voie secondaire) |  |  | 125
|  |  |  | Refoulement avec refection de chaussée (voie départementale) |  |  | 200
|  |  |  | Refoulement sans refection de chaussée |  |  | 100
|  |  |  | Plus value étanche + réfection voie secondaire |  |  | 25
|  |  |  | Plus value étanche + réfection voie départementale |  |  | 40
ml |  | 5% |  | Plus value étanche sans réfection voie secondaire |  |  | 20
unité | oui | 10% |  | non |  |  | 0
Forfait | non | 15%
m3 |  | 20%
200 | Plus value Fonte Etanche
300 | Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale)
400 | Réfection de chaussée (route départementale principale et route nationale)
500 | Surprofondeur (3 à 5 m)
600 | Fonte étanche + Réfection voie secondaire ou communale
800 | Fonte étanche + Réfection départementale et nationale
1000 | Fonte étanche + Réfection voie secondaire + Surprofondeur
1200 | Fonte étanche + Réfection départementale + Surprofondeur
Réfection voie secondaire ou communale + Surprofondeur
Réfection départementale et nationale + Surprofondeur
-
Plus-value pour linéaire de réseau privatif
Coût d'investissement public |  |  | Reprise de branchement particulier
Déconnexion de grille
|  |  | Création de branchement particulier |  |  |  | Raccordement de branchement
Coût d'investissement privé |  |  | Branchement partie privée (habitation existante) |  |  |  | Modification des branchements
|  |  | Branchement partie privée (habitation future) |  |  |  | Suppression de branchement
|  |  | Roche |  |  |  | Enlévement de roche
|  |  | Enlèvement de canalisation existante |  |  |  | Ajout de roche
|  |  | Fossé enherbé |  |  |  | Supression de la canalisation existante
|  |  | Déversoir d'orage |  |  |  | Supression/modification du fossé
|  |  | Déconnexions de réseau |  |  |  | Création d'un fossé
|  |  | Etanchéification de réseau |  |  |  | déconnecter le réseau existant
|  |  | Connexion réseau existant |  |  |  | Création d'un DO
|  |  | - |  |  |  | Modification d'un DO
|  |  | Plus-value pour poste individuel |  |  |  | Etanchéifier le réseau
|  |  | Plus-value pour linéaire de réseau privatif |  |  |  | Connexion réseau existant
|  |  | Plus-value pour terrains rocheux |  |  |  | -
Plus-value pour by-pass de fosse septique
50 à 100 EH |  |  | -
100 à 400 EH
400 à 800 EH
800 à 2000 EH
2000 à 5000 EH
5000 à 10000 EH
10000 à 20000 EH
-
Bassin à ciel ouvert | [5 empty] | 0-400 m3 | 800
Bassin enterré | [5 empty] | 400-800 m3 | 1000
Bassin semi-enterré | [5 empty] | 800-1200 m3 | 1500
Bassin étanche | [5 empty] | 1200-1500 m3 | 1700
- | [5 empty] | Zone innondable | 10%
Automatismes et régulation | [5 empty] | Présence de roche | 10%
Autosurveillance | [5 empty] | Zone innondable + Présence de roche | 20%
Pompe de relevage | [5 empty] | - | 0%
Automatismes + autosurveillance
Automatismes + pompe de relevage
Automatisme + autosurveillance + pompe de relevage
Autosurveillance + pompe de relevage
-
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes d'Ampuis ASS/EP Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Ampuis ASS/EP
Diagnostic des réseaux d'eaux Potables Communes d'Ampuis AEP Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Ampuis AEP
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communauté de Communes du SIVU De la Pray Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | SIVU de la Pray
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communauté de Communes de l'Ouest Rhôdanien Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Ancy
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Tramoyes ASS Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Tramoyes Ass
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Tramoyes EP Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Tramoyes EP
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Villié-morgon Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Villié-Morgon
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Saint Igny de Vers Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Saint Igny de vers
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communauté de Communes de Montmerle 3 Rivières Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | CCM3R
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communauté de Communes du Syndicat 3 Rivières Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | S3R
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communauté de Communes du Pilat Rrhôdanien Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Pilat rhodanien
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communauté de Communes Dombes Saône Vallé Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | CCDSV
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Chaponost Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Chaponost
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes des Haies Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Les haies
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Pont de L'Isère Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Pont de l'isère
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Condorcet Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Condorcet
Diagnostic des réseaux d'assainissement Communes de Charolles Fiches Actions - Proposition de travaux | [5 empty] | Charolles
Déconnexion réseau Unitaire vers réseau eaux pluviales
Connexion réseau EU
Connexion réseau assainissement et eaux pluviale du lot Font Chana
exutoire eaux pluviale vers zone ROI ZH_2 ?